附件：

福泉市第一人民医院采购

输尿管肾镜（精囊镜）技术参数

- 采购数量：一套。

- 主要技术参数：

- 1、8701.533，硬性纤维输尿管肾镜，视向角00；

- 2、8701.534，硬性纤维输尿管肾镜，视向角50；

- 3、8708.518，硬性纤维输尿管肾镜，视向角50。

- 外径：4.5/6.5Fr;

- 器械通道：1×3Fr；

- 工作长度：430±10mm.