附件：

福泉市第一人民医院妇科

宫腔镜（包括宫腔电切镜）采购技术参数及配置要求

一、具体要求：

1、本次所提供配置代表目前世界腔镜技术先进水平，生产厂商产品种类齐全，有不断升级的空间。

*2、全部配置为国际之名产品、同一品牌。

*3、必须和医院现有高频电刀链接使用。

二、宫腔镜： 1套

- 30度视角；

- 出色的光学性能与可靠性；

- 耐高温高压消毒，质量1年保证；

- 广视野，景深长，整个视野明亮均匀；

- 非球面全屏图像；

包括以下器械：

| 1 | 4 mm 30度光学视管 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 6.5 mm 管鞘 5Fr. 器械通道 | 1 |
| 3 | 导光束 | 1 |

- 宫腔电切镜：1套

包括以下器械：

| 1 | 4 mm 30度光学视管 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 外管鞘，26Fr. | 1 |
| 3 | 26Fr.内管鞘 | 1 |
| 4 | 被动式工作把手 | 1 |
| 5 | 24 Fr.环形高频电切电极 | 1 |
| 6 | 针形高频电切电极 | 1 |
| 7 | 4m高频电缆线（40型电刀用） | 1 |
| 8 | 4m高频电缆线（400型电刀用） | 1 |
| 9 | 软管旋阀 | 1 |
| 10 | 软管接头 | 1 |