## 预算
福泉市第一人民医院信息主备机房电缆敷设报价表
福泉市第一人民医院后勤部及信息科UPS机房低压电缆敷设内容
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备 注
一 | 主材
1 | 低压配电箱 |  | 台 | 1
2 | 低压配电箱改造 |  | 台 | 1
3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-10 | m | 940
4 | 低压电缆 | YJV-4×95+1×50 | m | 185
5 | 低压电缆头 | 4×120+1×70 | 套 | 2
6 | 低压电缆 | YJV-4×70+1×35 | m | 40
7 | 低压电缆头 | 4×95+1×50 | 套 | 2
8 | 铜接线端子 |  | 个 | 32
9 | 插座 | 10A | 个 | 38
10
11
12
13
14
15
16
17
小计
| 安装辅助材料 | 主材×3% |  | 0
主辅材合计
二 | 建筑安装费
| 电缆敷设、终端头制作安装、绝缘线敷设、插座安装 |  | 批 | 1
合计
三 | 10kV电力变压器系统调试 | 容量2000KVA以下 | 台
四 | 项目建设技术服务费 |  | 套
合计
报价单位： 报价人： 联系电话：