福泉市第一人民医院

口腔科口内扫描仪采购项目采购公告

一、本项目通过竞争性谈判方式确定中标人，诚邀符合相关资格条件的供应商参加。

二、评标办法：最低投标价法，即投标供应商提供的产品在满足采购技术参数要求的前提下，报价最低者成交。

三、项目概况（表一）：

| 招标人（项目业主） | 福泉市第一人民医院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 口腔科口内扫描仪采购项目 |
| 采购规模、数量 | 一台 |
| 采购要求 | 详见附件 |
| 资金预算 | 90000.00元 |
| 采购方式 | 询价采购 |
| 实施时间 | 以签订的合同为准 |
| 资金来源 | 医院自筹 |

四、投标供应商须提供的资格证明文件及其他资料：

1.投标人须提供法人营业执照副本复印件；

2.法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件或法人授权委托书原件及委托人身份证复印件；

3.售后服务方案及服务承诺书；

4.具有良好的企业信誉、完善的售后服务体系的承诺函。

注：上述资料须加盖投标供应商公章（鲜章）

五、响应文件的制作、签署及密封规定：

(一) 响应文件正本壹份、副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。一旦正本与副本有差异，以正本文件为准。

(二) 响应文件应统一用A4纸打印，并逐页编码，响应文件的正本和副本分别胶装装订，正本、副本统一密封在一个包封袋内密封提交。

(三) 响应文件的正本和副本由供应商的法定代表人或其委托代理人签字(或签章)并盖单位章。委托代理人签字(或签章)的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

(四) 响应文件应避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章及由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字 (或签章) 确认。

六、报价要求：本报价含税费、运输费、人工安装费等所有费用，总价包干。

七、凡有意向供应商请于2023年12月13日15:00带上相关资料到福泉市第一人民医院采供科参加询价采购会。

八、联系人：

王老师 电话: 18798209114 （口腔科）

邓老师 电话：0854-2468677（采供科）

福泉市第一人民医院

2023年 12月6日

附件：

口内扫描仪技术参数

1.具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪

2.扫描范围：（标准头）16mm X 12mm，（迷你头）12mm X 9mm。

3.扫描景深：22mm

- 扫描精度(std.)：<0.020mm(3Teeth); <0.05mm(Single Jaw)

- 5.扫描帧率：20帧/秒

6.扫描头配置:

- 配备4个标准头+1个迷你头（共计5个扫描头）。

- 8.扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次

- 9.产品使用周期：≥8年

- 10.支持用户拆卸尾线：方便院内设备科工程师进行更换，降低成本，缩短维护周期，即装即用。

- 11.具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起AI体感功能

- 12.扫描仪运行提示灯：

- （1）蓝灯：数据拼接不成功；

- （2）绿灯：链接状态/待机状态/休眠状态；

- （3）橙灯：设备异常；

- 13.口扫头插拔状态指示灯提醒：

- （1）绿灯：已插上

- （2）橙灯：未插上

- 14.一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间。

- 15.无需加密狗驱动口扫软件：

- （1）可以有效减少加密狗丢失或者损坏造成的经济损失

- （2）可以实现效能最大化：口内数据采集--医患沟通--数据处理，多场景应用

- 16.支持扫描头热度设置：支持至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度。

- 17.具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。

- 18.集成录屏和截图功能：支持口扫使用过程中及时截取视频或者图片作为病例素材，方便插入到课件PPT里，便于临床医生对内/外进行病例分享。

- 19.预建单功能：支持在部分门诊管理系统中创建一个患者订单可同步推送至先临口扫软件端，一次录入，门诊管理系统和口扫端两端可同步更新。

- 20.集成在线售后系统和Teamviewer：在口扫软件端可直接打开TeamViewer远程软件和售后对接系统，便于快速对接售后系统，一触即达。

- 21.体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用AI体感功能，双击物理按键即可启动“预览”、“上一步”、“下一步”和“暂停”等功能，可有效避免触摸键盘、鼠标，进而减少椅旁交叉感染的风险。

- 22.具备AI优化扫描功能：口内扫描的过程中，实时去除多余杂余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）

- 23.边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。

- 24.口腔检查报告功能：

- （1）检查内容包含：龋齿、色素情况、牙齿排列情况、牙齿缺失/缺损情况等

- （2）报告输出形式：具备直接输出二维码功能以及报告照片功能

- （3）支持手机预览真彩3维数据

- （4）口腔检查报告支持配置单位logo以及机构专用色

- （5）可以导入全景片直接在全景片上进行编辑，对牙位添加备注、输入治疗方案，针对编辑结果可保存，以口腔检查报告的方式输出；

- （6）提供AI识别（成人）功能辅助牙齿疾病检测，软件可支持自动识别牙齿疾病

- （7）扫描并生成检查报告，使用检查报告与患者沟通完后，可以启动后续流程，如：根尖治疗、修复、种植、正畸等，也可以流程相互转换。

25.口扫打印一体化：患者口内数据可以通过口扫软件直接打印3D模型，不需要导出到第三方软件支持，且口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作

26.正畸模拟功能：

- （1）一键自动排牙，可直接输出正畸模拟动画

- （2）支持多个正畸模拟方案的创建、对比，同时支持手动修改排牙方案

- （3）支持正畸模拟动画/图片导出至本地，或者生成二维码分享

- 27.动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，高效还原口内运动轨迹，去除咬合干扰点。

- 28.云传输功能：

- （1）具备多种患者数据/附件上传：包含照片/CBCT数据

- （2）支持预览真彩3D数据

- （3）同时满足上传数据/附件至合作加工厂家及门诊科室

- 29.数字印模审核系统：提供一个数据审核模板，支持加工厂技师快速确认数字印模质量是否符合设计要求，如果数据不合格可及时推送至临床端口扫软件，便于临床用户补扫。