附件：

一次性使用电子胆道镜（主机）招标参数

1.动显示器≥10.1"

2.显示分辨率1920 (RGB) X1200

3.采用内置可充电的拆卸式锂电池，连续使用时间不低于90分钟，支持热插拔

4.主机全触屏触操作，可录像、拍照、冻结、白平衡等功能

★5.屏幕画面3级缩放功能、光源照明亮度7级调节、优化图像质量

★6.支持画面拍照，同屏浏览功能

★7.具有DVI和SDI视频同步输出功能，可配合外接监视器使用:

DVI视频输出接口视频分辨率可选择800*600、1024*768 、1280*1024或1920*1080

SDI视频输出接口视频分辨率可选择1280*720P60、1920*1080Ⅰ50、1920* 1080Ⅰ60、1920* 1080P30、1920*1080P50 或1920* 1080P60

8.具有移动存储功能，可外置存储支持≥1T，数据存储格式(USB接口);图片(BMP/JPG 格式)，视频(AVI格式)

9.提供软件终身免费升级服务

10.图像真实性:无明显几何失真

11.连接方式:显示器与操作部通过延长线连接方式，连接面平整易清洁，可直接清洗消毒。

一次性使用电子胆道镜（成像导管）招标参数

1.插入部前端双向弯曲角度≥210°

★2.插入管外径≤4.8mm

3.工作通道≥6.6Fr

4.工作长度: 420mm

5.视场角: 90°

6.视向角: 0°

7.景深: 5-80mm

8.产品总长: 695mm

9.带功能按键，有吸引功能

10.LED照明光源:满足GB/T 20145-2006中无危险类的要求

11.具有国际CE、FDA等认证。

福泉市第一人民医院一次性使用电子胆道镜采购（二次）项目报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 预算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用电子胆道镜（主机） |  |  | 把 |  | 1 |  | 55000 |  |
| 2 | 一次性使用电子胆道镜（镜子） |  |  | 把 |  | 1 |  | 3500 |  |
| 总金额： （大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此次招标采取费用总价最低者且不高于预算价中标的方式进行报价。

2.配件若已在贵州医疗保障公众服务平台（即采购平台）挂网，请报价公司填报挂网厂家的产品，集采品种报价与平台挂网价一致，阳光品种不得高于该品种的平台挂网价，且能以报价执行平台点采配送。

报送单位：（公 章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

联系电话：