福泉市第一人民医院

监控系统维修维护服务采购（二次）要求

一、总体概况要求：福泉市第一人民医院监控，由监控系统软件、监控主机、前端摄像机、摄像机控制器、传输线路分为光纤线路传输、供电系统传输、控制线路传输。整个系统包括前端摄像机746台，共20个子目录，目前摄像机因缺少常规的维护及保养，监控中心能正常显示在线率不足70%。现需对系统进行日常维护维修。
二、维保内容：
1、光纤线路检测；

2、供电线路、控制线路检测、维修；

3、所有摄像头线路接口的检测、维修；

4、所有摄像机故障检测；

5、前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整；

6、系统主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护（如需更换设备时另行计价）；

7、监控存储设备、监控大屏、监控交换机检测、维修；

8、系统软件升级、软件维护、数据备份（由甲方协调设备供应商协助提供技术支持）等；

9、对视频管理平台（含视频服务器、视频存储）进行运维管理；

10、满足公安调取、抽取影像要求。

三、维保要求：

1、摄像机维保：对摄像机表面进行清洁、除垢等，对遮挡“视线”的障碍物进行清除，确保图像保持清晰；对线路进行常规巡检，发现问题立即维护维修，对供电线路、控制线路进行常规巡检、维修，确保摄像机在线率97%以上。

2、系统维保：对主机系统进行日常维护，且每年4月第一个星期至少进行一次对全系统联动测试和检测，确保系统运转正常。

3、服务存储系统：对主机系统软硬件（如需更换硬件费用按贵州省政府采购云平台计算）进行修复、升级等，确保主机系统正常工作率100%。

4、其它：必要时、对终端设备立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在进行修复和表面翻新（产生费用按贵州省政府采购云平台计算）。在摄像机位置有迁移必要时进行迁移。以及其它没有罗列相关设施的保养（产生费用按贵州省政府采购云平台计算）。

