福泉市第一人民医院医用制氧机（30m³/h）双机组分子筛检修明细清单

一、分子筛材料清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分子筛 | 国标 | 2000kg |  |  | 符合YY/T 0298-1998标准 |
| 2 | 密封胶条 | 四氟垫圈 | 4套 |  |  | 用于吸附塔密封 |
| 3 | 清洗剂 | 国产 | 4瓶 |  |  | 辅助清理管道 |
| 4 | 过滤器滤芯 | SMC滤芯 | 4个 |  |  | 过滤器 |
| 5 | 其他耗材 | — | 1批 |  |  | 含密封胶等 |
| 6 | 人工费用 |  | 1项 |  |  | 拆机服务费、安装调试系统检测费运输及差旅费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

二、服务承诺

1. 所有更换材料均符合国家医用标准；

2. 更换后设备氧浓度≥93%（±2%）；

3. 提供免费设备保养指导；

4. 质保期内免费维修（人为损坏及油水进入分子筛塔除外）。