福泉市第一人民医院住院大楼外推窗安全检查及修复清单

| 楼层 | 配件名称 | 数量 | 单价（元） | 总计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1楼 | 防坠钢丝绳 | 26根 |  |  | 保养包含五金件除尘、上油、螺丝加固。 |
|  | 限位钢丝绳 | 26根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 8把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 26扇 |  |  |  |
| 2楼 | 防坠钢丝绳 | 65根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 65根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 15把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 65扇 |  |  |  |
| 3楼 | 防坠钢丝绳 | 106根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 106根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 50把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 106扇 |  |  |  |
| 4楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 50把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 5楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 65把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 6楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 75把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 7楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 68把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 8楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 65把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 9楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 70把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 10楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 60把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 11楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 75把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 12楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 66把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 13楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 55把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 14楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 65把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 15楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 65把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 16楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 68把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 17楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 65把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 18楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 70把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
| 19楼 | 防坠钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 限位钢丝绳 | 125根 |  |  |  |
|  | 平开窗执手 | 65把 |  |  |  |
|  | 维修保养 | 125扇 |  |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |

注：此报价包含所有材料、工价、普通发票，所有新增和更换的配件均质保2年（维修的除外）。