## 附件1 报价单
附件1：
福泉市第一人民医院直饮水系统维护保养服务报价单
序号 | 项目名称 | 全部耗材统一整体下浮率 | 备注
1 | 福泉市第一人民医院直饮水系统维护保养服务
承诺：本项目所有耗材均执行上述唯一整体下浮率，无分设备、分品类差异化报价。
报价公司名称（盖章）：
法定代表人 / 授权代表签字：
时间：

## 清单1
福泉市第一人民医院饮用水耗材清单
报价公司名称（盖章）：
序号 | 产品名称朗诗德 | 规格型号 | 数量（个） | 最高限价（元） | 备注
1 | 2吨设备 | RO膜 | 1套四支 | 1200
|  | 滤瓶 | 1 | 1000
|  | 小增压泵（换新） | 1 | 600
|  | 进水电磁阀 | 1 | 300
|  | 高压开关 | 1 | 300
|  | 低压开关 | 1 | 300
|  | 组合冲洗阀 | 1 | 300
|  | 石英砂 | 1（袋） | 220
|  | 活性碳 | 1（袋） | 240
|  | 增压水泵 | 1 | 3000
2 | 200加仓商用机 | 滤芯 | 1（套） | 450
|  | RO膜 | 1 | 400
|  | 增压泵 | 1 | 400
|  | 进水电磁阀 | 1 | 120
|  | 低压开关 | 1 | 120
|  | 高压开关 | 1 | 120
|  | 组合冲洗阀 | 1 | 150
|  | 单向阀 | 1 | 80
|  | 滤瓶 | 1 | 200
|  | 滤瓶盖 | 1 | 100
|  | RO膜壳 | 1 | 100
|  | 电脑板 | 1 | 300
|  | 变压器 | 1 | 180
|  | 电源开关 | 1 | 100
|  | 压力桶开关 | 1 | 90
|  | 压力储水桶 | 1 | 800
3 | 壁挂机 | 开关 | 1 | 140
|  | 储水箱 | 1 | 800
4 | 立体机 | 饮水机开关 | 1 | 140
|  | 储水箱 | 1 | 200
5 | 80G净水器 | RO膜 | 1 | 300
|  | 变压器 | 1 | 150
|  | 滤芯 | 1套 | 200
|  | 进水电磁阀 | 1 | 150
|  | 电源开关 | 1 | 100
|  | 压力桶开关 | 1 | 120
|  | 压力储水桶 | 1 | 300
|  | 组合冲洗阀 | 1 | 120
|  | 低压开关 | 1 | 110
|  | 高压开关 | 1 | 110
|  | 滤瓶 | 1 | 180
注：不更换材料情况下，收取上门维护费50元

## 清单2
两吨主机净水设备配件与耗材清单
报价公司名称（盖章）：
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 最高限价（元） | 备注
1 | 原水增压泵 | BJZ150 | 台 | 1800
2 | 反渗透高压泵 | CDLF4140 | 台 | 3500
3 | 纯水泵（一用一备） | CHL240 | 台 | 2000
4 | 反渗透膜壳 | SUS40401 | 套 | 500
5 | 原水箱 | 定制（1500L） | 个 | 3000
6 | 纯水箱 | 2021L | 个 | 4000
7 | 石英砂过滤罐 | φ400*1650 | 个 | 2500
8 | 活性炭过滤罐 | φ400*1650 | 个 | 2500
9 | 精密过滤器壳体 | 5 芯 30 寸 | 台 | 1000
10 | 紫外线杀菌器 | 12GPM（2021L/hr） | 台 | 3500
11 | 高压保护开关 | P30 | 只 | 180
12 | 低压保护开关 | P06 | 只 | 150
13 | 液位控制器 | ST70AB | 套 | 600
14 | 调压阀 | DN25 | 只 | 200
15 | 隔膜阀 | DN25 | 只 | 150
16 | 压力表 | 0~1MPa | 只 | 100
17 | 压力差开关 | P06 | 个 | 150
18 | 压力罐 | 20G（80L） | 个 | 800
19 | UPVC 管路及连接件 | DN25~DN32 | 批 | 1500
20 | 记量泵 |  | 1台 | 800
21 | PP 精密滤芯 | 5um | 1支 | 150
22 | 石英砂滤料 | φ400×16- 50 | 1袋 | 100
23 | 活性炭滤料 | φ400×16- 50 | 1袋 | 300/ 袋
24 | 紫外线灯管 | 3分/30 | 1套 | 900
25 | 密封圈 | 5-φ22厘米 | 1套 | 300
26 | 反渗透膜元件 | SW118040-膜 | 1支 | 1800
27 | 软化树脂（可选） | 0.4-0.7mm | 1吨 | 6000
28 | 组合冲洗阀（多路阀） | GL10-2 | 1只 | 600
29 | 进水电磁阀 | DN20 | 1只 | 300
30 | 电源适配器 | 24V/3A | 1个 | 60
31 | 电控系统 | 标配PLC全自动电控箱 | 1件 | 6000
32 | 布水器+中-心管 | 适配φ400-罐体 | 1套 | 350
33 | 加药加料桶 | 20L塑料桶 | 1个 | 70
34 | 阻垢剂 | 净水专用 | /次5kg | 220
35 | 阀门-仪表套件 | 球阀、止回阀、流量计 | 1套 | 1700
36 | 电缆线 | 电线、插座、线管辅材 | 1套 | 500
37 | 2-3分PE管（含管件） | 纯水专用 | 换10m内 | 150
38 | 浮球阀 | 纯水桶专用 | 1个 | 70
注：不更换材料情况下，收取上门维护费50元

## 清单3
100G纯水机配件及耗材报价清单
报价公司名称（盖章）：
序号 | 配件/耗材名-称 | 型号规格 | 单位 | 最高限价(元) | 备注
1 | 20寸PP棉滤-芯 5μm | 20寸平压5微-米 | 支 | 150
2 | 20寸PP棉滤-芯 1μm | 20寸平压1微-米 | 支 | 150
3 | 20寸颗粒活-性炭 | 20寸椰壳炭 | 支 | 150
4 | 20G RO反-渗透膜 | 100G商务专-用 | 支 | 400
5 | 大T33后置-活性炭 | 通用大T33 | 支 | 300
6 | 20寸滤瓶 | 商务机专用-防爆 | 个 | 200
7 | 滤瓶密封圈 | 20寸滤瓶专-用胶圈 | 个 | 50
8 | RO膜壳 | 100G通用膜-壳 | 个 | 300
9 | RO膜固定支-架 | 100G机架适-配 | 个 | 100
10 | 进水铜球阀 | 1/2寸纯水机-专用 | 个 | 90
11 | 纯水快接接-头 | 3/8寸食品级-快接 | 个 | 50
12 | 废水比调节-阀 | 1:3商务机通-用 | 个 | 60
13 | 高压开关 | 商用净水机-专用 | 个 | 130
14 | 低压开关 | 商用净水机-专用 | 个 | 100
15 | 20G压力桶 | 商用储水桶 | 个 | 1000
16 | 压力桶球阀 | 3/8寸专用 | 个 | 50
17 | 食品级连接-软管 | 3/8寸PE管 | 米 | 50
18 | 电源线 | 100G专用 | 根 | 50
19 | 增压泵 | 100G商务机-专用增压泵 | 台 | 350
20 | 电脑版/控制-主板 | 100G商务机-通用电脑板 | 块 | 350
21 | 电源适配器 | 24V商用净-水机专用 | 个 | 150
22 | 工作压力表 | 0-1.6MPa纯-水机压力表 | 个 | 80
23 | 供水压力表 | 前置进水压-力表 | 个 | 70
24 | 电源线 | 商用机国标-三插电源线 | 条 | 40
25 | 水位表/液位-观察表 | 储水箱专用-水位计 | 个 | 60
26 | 滤瓶螺口座 | 20寸专用 | 个 | 140
注：不更换材料情况下，收取上门维护费50元

## 清单4
朗诗德80G纯水机配件及耗材清单
报价公司名称（盖章）：
序号 | 配件 / 耗材名称 | 朗诗德标准型号 | 单位 | 最高限价(元) | 备注
1 | 电源适配器 | LSD‑24V/1.5A | 个 | 120
2 | 增压泵 | 朗诗德 80G 专用增压泵 | 台 | 400
3 | 进水电磁阀 | 24V 快接式 | 个 | 100
4 | 高压开关 | 朗诗德通用型 | 个 | 90
5 | 低压开关 | 朗诗德通用型 | 个 | 70
6 | 组合冲洗阀 | 80G 专用 | 个 | 110
7 | 大胖滤瓶底座 | 大胖瓶专用 | 套 | 120
8 | 大胖滤瓶 | 朗诗德大胖瓶 | 只 | 160
9 | 小滤瓶 | 10 寸通用 | 只 | 60
10 | 小滤瓶底座 | 10 寸专用 | 套 | 50
11 | 单向阀 | 2 分快接 | 个 | 60
12 | 大胖滤芯 | 80AB/GXRO80C 专用 | 支 | 200
13 | 活性炭棒 | 后置杀菌碳 | 支 | 180
14 | RO 膜 | 朗诗德 80G 专用 RO 膜 | 支 | 370
15 | 线束总成 | 80G 专用线束 | 套 | 90
16 | 电源开关 | 船型开关 | 个 | 50
17 | 压力桶开关 | 2 分球阀 | 个 | 50
18 | 压力储水桶 | 3.2G | 个 | 300
注：不更换材料情况下，收取上门维护费50元

## 清单5
立式、挂式管线机配件清单
报价公司名称（盖章）：
序号 | 配件名称 | 单位 | 最高限价(元) | 备注
1 | 加热体 | 块 | 170
2 | 主控板 | 块 | 150
3 | 显示板 | 块 | 80
4 | 温度传感器 | 个 | 85
5 | 电磁阀 | 个 | 120
6 | 温控器 | 个 | 90
7 | 浮球阀 | 个 | 60
8 | 不锈钢加热罐 | 个 | 160
9 | PE管及管件 | 套 | 60
10 | 球阀 | 个 | 60
11 | 密封圈 | 包 | 50
12 | 出水嘴总成 | 套 | 150
13 | 水龙头 | 个 | 120
14 | 接水盒 | 个 | 60
15 | 操作面板 | 块 | 70
16 | 按键 | 个 | 60
17 | 显示屏 | 个 | 90
18 | 水箱 | 个 | 100
19 | 壁挂固定架 | 套 | 60
20 | 进水开关 | 个 | 80
21 | 电源线 | 根 | 90
22 | 变压器 | 个 | 80
23 | 继电器 | 个 | 70
24 | TDS探针 | 个 | 70
25 | 杀菌灯 | 个 | 70
26 | 液位传感器 | 个 | 60
27 | 电源开关 | 个 | 50
28 | 硅胶管 | 米 | 50
注：不更换材料情况下，收取上门维护费50元